## Tarifa Utilities Gas 2023
Entrada en vigor: 01/01/2023
LN | Línea de negocio | Código Sub-LN | Sub-Línea de negocio | Código Nivel Comercial | Nivel Comercial | Código Sub-Nivel Comercial | Sub-Nivel Comercial | Marca | Código | Descripción | PVP € 2023
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110001 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H FE.PE20 PS=22 MBAR | 417.19
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110002 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H PE32 PS=21 MBAR | 417.19
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110003 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 417.19
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110004 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 417.19
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110005 | INT.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 316.49
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110006 | INT.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE32 PS=22 MBAR | 316.49
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110009 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE20 PS=150 MBAR | 417.19
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110010 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | 417.19
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110013 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 417.19
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110015 | ARM.A-6 MPB Q=6 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 417.19
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110030 | ARM.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 621.13
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110031 | ARM.A-10 MPBQ=10 M3/H FE.PE32 PS=21 MBAR | 621.13
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110032 | ARM.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 621.13
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110033 | ARM.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 621.13
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110034 | INT.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 373.52
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110035 | INT.A-10 MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=22 MBAR | 380.57
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110060 | ARM.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 597.37
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110061 | ARM.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=22 MBAR | 597.37
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110062 | ARM.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 597.37
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110063 | ARM.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 597.37
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110064 | INT.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 288.33
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110065 | INT.A-10U MPB Q=10 M3/H,PE32 PS=21 MBAR | 311.01
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110100 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 471.23
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110101 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=21 MBAR | 471.23
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110104 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 471.23
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110105 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 471.23
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110106 | INT.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 271.44
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110107 | INT.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 278.42
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110108 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 471.23
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110109 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 471.23
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110112 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE20 PS=150 MBAR | 471.23
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110113 | ARM.A-25 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | 471.23
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110140 | ARM.A-50 MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=21 MBAR | 621.9
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110141 | ARM.A-50 MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=21 MBAR | 621.9
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110144 | ARM.A-50 MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 621.9
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110145 | ARM.A-50 MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 621.9
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110179 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 589.12
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110180 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 589.12
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110181 | INT.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=55 MBAR | 399.82
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110182 | INT.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 405.79
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110183 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=100 MBAR | 589.12
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110184 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | 589.12
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110187 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE20 PS=150 MBAR | 536.99
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110188 | ARM.A-50-R MPB Q=50 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | 536.99
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110215 | ARM.A-75 MPB Q=75 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | 988.7
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110223 | ARM.A-75 MPB Q=75 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | 988.7
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110242 | ARM.A-100 MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=55 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110246 | ARM.A-100 MPB Q=100 M3/H,AC 1 1/2" PS=150 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110276 | ARM.A-160 MPB Q=160 M3/H,AC 1 1/2" PS=150 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110326 | ARM.A-250 MPB Q=250 M3/H,AC 2" PS=150 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110371 | ARM. A-25 MPB Q=25 M3/H, PE32 PS=55MBAR | 500.51
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110376 | ARM. A-25 MPB Q=25 M3/H, CU 22 PS=55MBAR | 500.51
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110390 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=22 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110392 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110394 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110396 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110400 | ARM.G-16 MPB Q=25 M3/H,PE32 PS=300 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110410 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=21 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110412 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110414 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=100 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110416 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=150 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110420 | ARM.G-25 MPB Q=40 M3/H,PE32 PS=300 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110432 | ARM.G40 MEMB. MPB Q=65 M3/H,PE32 PS=55 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110436 | ARM.G40 MEMB. MPB Q=65 M3/H, PE32 PS=150 MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110452 | ARM.G40 PIST. MPB Q=65 M3/H,AC 1 1/2" PS=55MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110454 | ARM.G40 PIST. MPB Q=65 M3/H,AC 1 1/2" PS=100MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110456 | ARM.G40 PIST. MPB Q=65 M3/H,AC 1 1/2" PS=150MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110472 | ARM.G65 MEMB. MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=55MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110476 | ARM.G65 MEMB. MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=150MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110492 | ARM.G65 PIST. MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=55MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110496 | ARM.G65 PIST. MPB Q=100M3/H,AC 1 1/2" PS=150MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110536 | ARM.G100 PIST. MPB Q=160 M3/H,AC 2" PS=150MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110576 | ARM.G160 PIST. MPB Q=250 M3/H,AC2" PS=150MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110616 | ARM.G250-P MPB Q=400 M3/H,AC 2 1/2" PS=150MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110690 | ARM.A-6 MPA Q=6 M3/H PE20 PS=20MBAR | 260
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110694 | ARM.A-6 MPA Q=6 M3/H PE32 PS=20MBAR | 260
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110730 | ARM.A-10 MPA Q=10 M3/H PE20 PS=20MBAR | 449.64
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110734 | ARM.A-10 MPA Q=10 M3/H PE32 PS=20MBAR | 451.08
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110769 | ARM.A-10-U MPA Q=10 M3/H PE32 PS=20MBAR | 488.27
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110788 | ARM.A10-U MPA Q=10M3/H PE32 PS=55MBAR | 794.14
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110800 | ARM.G-16 MPA Q=25M3/H CU28 PS=22MBAR | 1422.54
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110801 | ARM.G-16 MPA Q=25M3/H PE32 PS=22 MBAR | 1384.92
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110803 | ARM.G-16 MPA Q=25M3/H PE32 PS=55MBAR | 1386.03
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110820 | ARM.G-25 MPA Q=40M3/H CU35 PS=22MBAR | 1772.17
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110821 | ARM.G-25 MPA Q=40M3/H PE32 PS=22MBAR | 1710.82
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110822 | ARM.G-25 MPA Q=40M3/H CU35 PS=55MBAR | 1772.17
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110840 | ARM. G-40 MEMBRANA MPA Q=65M3/H AC.1 1/2" | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110841 | ARM. G-40 MEMBRANA MPA Q=65M3/H AC.1 1/2" | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110850 | ARM. G-40 PISTONES MPA Q=65M3/H AC.1 1/2" | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110851 | ARM. G-40 PISTONES MPA Q=65M3/H AC.1 1/2" | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110860 | ARM. G-65 MEMBRANA MPA Q=100M3/H AC.2" PS=22MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30201 | ARMARIOS DE REGULACIÓN | - | - | ISF | 110870 | ARM. G-65 PISTONES MPA Q=100M3/H AC.2" PS=22MBAR | A consultar
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 111680 | REG. PARA BOTELLA DOMESTICO | 16.02
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 111681 | ADAPTADOR SALIDA LIBRE Q=3KG/H | 19.17
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 111682 | REGULADOR SALIDA REGULABLE PARA BOTELLA | 18.83
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 111683 | ADAPTADOR S.REGULABLE Q=3KG/H | 17.56
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 1119572 | REG.FE25-Q 25M3/H PS=55MBAR (VMAX.125 | 144.39
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 1119601 | REG FE25-Q MPB Q=25M3/H PS=150MBAR | 144.39
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 111970 | REQ. MPB Q=6M3/H PS=21MBAR (VMAX70-VAS45-VM–NNO) | 131.22
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 111972 | REG. MPB Q=6M3/H PS=55MBAR (VMAX125-VAS80-VM–NNO) | 131.22
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 111973 | REG. MPB Q=6M3/H PS=100MBAR(VMAX250-VAS200-VM–NNO) | 131.22
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 111974 | REG. MPB Q=6M3/H PS=150MBAR(VMAX300-VAS250-VM–NNO) | 131.22
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 111980 | REG. MPB Q=10M3/H PS=21MBAR | 138.12
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 111981 | REG. MPB Q=10M3/H FE10S PS=21MBAR | 138.12
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 111990 | REG. MPB Q=25M3/H PS=21MBAR | 153.9
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 111996 | REG. MPB Q=25M3/H PS=55MBAR (VEC SI VIS125 | 153.9
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 112030 | REG. MPB Q=50M3/H FES-L PS=21MBAR | 302.81
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 112032 | REG. MPB Q=50M3/H PS=100MBAR | 302.82
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 112033 | REG. MPB Q=50M3/H PS=150MBAR | 302.82
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 112041 | REG FES-Q MPB Q=50M3/H PS=55MBAR | 243.75
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Fiorentini | 112067 | REG. MPB DIVAL500MP Q=300M3/H PS=80-320MBAR | 1388.38
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112120 | REG. MPB MADAS FRG/2MBZ 1" QMAX 100M3/H | 270.57
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112121 | REG. MPB MADAS FRG/2MBZ 1" QMAX 100M3/H | 270.57
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112122 | REG. MPB MADAS FRG/2MBZ 1" QMAX 100M3/H | 270.57
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112123 | REG. MPB MADAS FRG/2MBZ 1" QMAX 100M3/H | 270.57
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112137 | REGULADOR MADAS GN MPB ROSCADO 2" | 1102.69
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112138 | REGULADOR MADAS GN MPB ROSCADO 2" | 1102.69
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112140 | REGULADOR MADAS GN MPB BRIDAS DN50 | 1235.41
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112141 | REGULADOR MADAS GN MPB BRIDAS DN50 | 1235.41
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112142 | REGULADOR MADAS GN MPB BRIDAS DN50 | 1235.41
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112143 | REGULADOR MADAS GN MPB BRIDAS DN50 | 1235.41
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112186 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PE 25-400MBAR PS 22MBAR | 41.15
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112187 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PS=20MBAR | 32.69
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112188 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PS=20MBAR | 32.69
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112189 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PS=20MBAR | 32.69
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112192 | REG. ABON.Q=6M3/H PE 25-400MBAR PS 22MBAR | 57.26
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112193 | REG. ABONADO G/N Q=6M3/H PS=20MBAR | 32.7
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112195 | VALVULA VIS POR MINIMA Q=6M3/H | 36.17
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112198 | CAPUCHON ANTI-LLUVIA PARA REG.ABONADO | 3.58
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112215 | REGULADOR REGULABLE 3/4" QMAX=18M3/H | 65.66
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112216 | ESTAB. C/FILTRO 3/4" QMAX=18M3/H | 63.27
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112218 | ESTAB. C/FILTRO 3/4" Q=16M3/H | 393.96
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112219 | ESTAB. C/FILTRO 1" Q=30M3/H | 393.96
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112220 | ESTAB. C/FILTRO 1 1/4" Q=50M3/H | 590.98
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112221 | ESTAB. C/FILTRO 1 1/2" Q=60M3/H | 590.98
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112222 | ESTAB. C/FILTRO 2" Q=100M3/H | 637.34
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112225 | ESTAB.MADAS C/FILTRO 1" PE.MAX.0,5 BAR. | 200.92
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Madas | 112226 | ESTAB.MADAS C/FILTRO 1" PE.MAX.0,5 BAR. | 200.92
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112302 | FILTROS GAS H-H 1" PN6 CUERPO ALUMINIO | 50.41
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112303 | FILTROS GAS H-H 1 1/4" PN6 CUERPO ALUMINIO | 87.79
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112304 | FILTROS GAS H-H 1 1/2" PN6/PN10 CUERPO ALUMINIO | 87.79
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112305 | FILTROS GAS H-H 2" PN6/PN10 CUERPO ALUMINIO | 107.6
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112306 | FILTROS GAS BRIDAS DN65 | 438.67
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112321 | FILTRO PARA A6-MPA/A10-MPA | 39.53
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112327 | FILTRO PARA A-6-MPB/A-25-MPB | 25.58
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | ISF | 112328 | FILTRO PARA A-50-MPB/A-75-MPB | 25.58
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114290 | CONJUNTO SOPORTE DE CONTADOR G-4 FRONTAL | 66.52
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114291 | CONJUNTO SOPORTE DE CONTADOR G-4 FRONTAL | 68.04
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114292 | CONJUNTO ADAPTADOR LATERAL | 17.5
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 111073 | ARM. DE POLIESTER PNZ A-6, A=520XB=530XF=230MM | 144.24
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 111074 | ARM. DE POLIESTER PNZ A-10, A=520XB=700XF=230MM | 211.07
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 111051 | ARM. DE POLIESTER A-50 S/MIRILLA, | 130.54
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 111052 | ARM. DE POLIESTER PNZ A-10, A=520XB=700XF=230MM | 181.44
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 111053 | ARM. DE POLIESTER S/MIRILLA, MOD. BILBAO | 93.04
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 111060 | ARM. DE POLIESTER A6 MPA C/MIRILLA, | 114.68
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114266 | SOPORTE DE CONTADOR FRONTAL "L" CONTADOR | 3.94
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114269 | SOPORTE DE CONTADOR FRONTAL "L" CONTADOR G-6" | 9.95
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114110 | VALVULA DE 3 VIAS M-H 1/2" ROSCA NPT PN100 | 65.07
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114111 | VALVULA DE 3 VIAS M-H 1/2" ROSCA | 119.88
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114260 | TOMA PETERSON M-1/4" | 2.44
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114261 | TOMA DE PRESION M-1/8" DEBIL CALIBRE | 1.13
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114262 | TOMA DE PRESION M-1/4" DEBIL CALIBRE | 2.4
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114263 | TOMA DE PRESION SOLD-12MM DEBIL CALIBRE | 1.06
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114264 | TOMA DE PRESION SOLD-15MM DEBIL CALIBRE | 1.34
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114265 | AGUJA DE COMPROBACION TOMA PETERSON H-1/4" | 20.34
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114275 | CASQUILLO DE LATON H=1/4" SOLDAR 10MM | 2.01
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114277 | CASQUILLO DE LATON H= 1/8" SOLDAR 8MM | 4.42
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30299 | CYR GAS UTILITIES | - | - | ISF | 114230 | VALVULA ANTIRRETORNO 20X150 | 8.98
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Eska | 111939 | REG. MPB Q=6M3/H PS=22 MBAR | 88.89
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Eska | 111947 | REG. MPB Q=10M3/H PS=22MBAR | 99.35
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Eska | 111948 | REG. MPB Q=10M3/H PS=22MBAR | 99.35
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Eska | 111955 | REG. MPB Q=25M3/H PS=55MBAR | 130.2
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Eska | 111958 | REG. MPB Q=25M3/H PS=150MBAR | 130.2
3 | UTILITIES | 302 | GAS UTILITIES | 30202 | REGULACIÓN GAS | - | - | Eska | 1119581 | REG. MPB Q=25M3/H PS=55MBAR | 135.42
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | 113434 | RACOR RECTO C/CUELLO TL20X150"X CU15MM | 2.455
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | 113435 | RACOR RECTO C/CUELLO TL20X150"X CU18MM | 2.857
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | 113447 | RACOR RECTO C/CUELLO T/L 1 1/2"X CU35MM C/PREC. | 12.629
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74880 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø12X3/8" | 1.876
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74881 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø12X½" | 1.733
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74883 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø14X½" | 2.068
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74885 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø15X½" | 1.701
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74886 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø15X¾" | 2.941
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74887 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø16X½" | 2.081
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74889 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø18X½" | 2.447
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74890 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø18X¾" | 2.797
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74891 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø18X1" | 4.707
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74892 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø22X½" | 4.468
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74893 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø22X¾" | 3.116
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74894 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø22X1" | 4.514
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74895 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø28X¾" | 6.312
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74896 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø28X1" | 6.044
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74897 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø28X1¼" | 8.665
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74898 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø35X1¼" | 9.81
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74899 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø42X1½" | 12.513
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74900 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø54X2" | 24.407
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74907 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø22X1¼" | 15.551
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74909 | 359GL CU UNION H-H CON RESALTE Ø42X2" | 26.678
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74926 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø15X7/8" | 4.595
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74927 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø18X7/8" | 4.898
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74928 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø22X7/8" | 4.61
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74930 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø12X½" | 2.148
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74931 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø15X½" | 2.099
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74932 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø15X¾" | 3.324
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74933 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø18X½" | 2.498
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74934 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø18X¾" | 3.02
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74935 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø22X½" | 4.769
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74936 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø22X¾" | 3.259
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74937 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø22X1" | 4.85
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74938 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø28X¾" | 6.614
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74939 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø28X1" | 6.583
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74940 | 359GL-P UNION H-H C/RESALTE Y PRECINTO Ø28X1¼" | 9.111
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74941 | 359GL-P UNION H-H C/RESALTE Y PRECINTO Ø35X1¼" | 10.207
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74942 | 359GL-P UNION H-H C/RESALTE Y PRECINTO Ø42X1½" | 14.136
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74943 | 359GL-P UNION H-H C/ RESALTE Y PRECINTO Ø54X2" | 25.647
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | 113472 | RACOR CURVO C/CUELLO T/L 3/4"X CU22MM C/PREC. | 5.401
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | 113479 | PURGADOR - Ø15-20/150 CON TOMA 1/8" | 11.597
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | 113486 | PURGADOR - Ø22-7/8" CON TOMA 1/8" | 9.615
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | CV0500 | 2 AGCU CURVA H-H CON RESALTE Y PRECINTO Ø22X7/8" | 6.724
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74404 | 2 AG CU CURVA H-H CON RESALTE Ø12X½" | 2.83
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74408 | 2 AG CU CURVA H-H CON RESALTE Ø15X½" | 2.733
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74409 | 2 AG CU CURVA H-H CON RESALTE Ø15X¾" | 4.483
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74412 | 2 AG CU CURVA H-H CON RESALTE Ø18X½" | 3.147
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74413 | 2 AG CU CURVA H-H CON RESALTE Ø18X¾" | 4.483
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74416 | 2 AG CU CURVA H-H CON RESALTE Ø22X¾" | 4.629
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74417 | 2 AG CU CURVA H-H CON RESALTE Ø22X1" | 7.729
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74944 | PURGADOR - Ø18-7/8" CON TOMA 1/8" | 11.845
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74946 | PURGADOR - Ø15-1/2" CON TOMA 1/8" | 11.002
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74947 | PURGADOR - Ø15-3/4" CON TOMA 1/8" | 11.242
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74948 | PURGADOR - Ø18-3/4" CON TOMA 1/8" | 11.242
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74949 | PURGADOR - Ø22-3/4" CON TOMA 1/8" | 11.432
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74950 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø12X½" | 1.844
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74951 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø15X½" | 1.892
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74952 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø15X¾" | 3.179
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74953 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø18X½" | 2.687
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74954 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø18X¾" | 2.878
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74955 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø22X½" | 5.024
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74957 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø22X1" | 5.119
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74958 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø28X¾" | 6.868
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74959 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø28X1" | 6.044
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74960 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø28X1¼" | 9.442
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74961 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø35X1½" | 13.849
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74962 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø35X1¼" | 10.669
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74963 | 359GL CU UNION H-H CON ASIENTO PLANO Ø42X1½" | 13.752
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030104 | ACCESORIOS COBRE GAS | STH | F74964 | PURGADOR - Ø15-7/8" CON TOMA 1/8" | 12.323
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113500 | CONTRA ROSCA M-M 1/8" | 0.844
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113501 | CONTRA ROSCA M-M 1/4" | 0.816
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113503 | CONTRA ROSCA M-M 20X150" | 4.587
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113507 | CONTRA ROSCA M-M 1 1/4" | 5.763
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113508 | CONTRA ROSCA M-M 1 1/2" | 7.195
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113509 | CONTRA ROSCA M-M 2" | 10.899
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113510 | CONTRA ROSCA M-M 2 1/2" | 29.084
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113511 | CONTRA ROSCA M-M 3" | 44.302
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113512 | CONTRA ROSCA M-M 4" | 98.594
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75101 | CONTRA ROSCA M-M 3/8" | 1.087
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75102 | CONTRA ROSCA M-M ½" | 1.169
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75103 | CONTRA ROSCA M-M ¾" | 2.138
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75104 | CONTRA ROSCA M-M 1" | 3.893
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75761 | CONTRA ROSCA M-M CROMADO 3/8" | 1.31
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75762 | CONTRA ROSCA M-M CROMADO ½" | 1.38
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75763 | CONTRA ROSCA M-M CROMADO ¾" | 2.492
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113515 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1/8" X 1/4" | 0.737
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113516 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1/8" X 3/8" | 0.924
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113517 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1/4" X 3/8" | 1.124
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113518 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1/4" X 1/2" | 1.124
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113526 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 3/4" X 1 1/2" | 7.168
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113528 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1" X 1 1/2" | 6.754
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113529 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1" X 2" | 10.097
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113530 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1 1/4" X 1 1/2" | 7.328
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113531 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1 1/4" X 2" | 10.539
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113532 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1 1/2" X 2" | 11.26
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113533 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 2" X 2 1/2" | 19.509
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113534 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 2" X 3" | 31.01
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113535 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 2 1/2" X 3" | 32.575
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113539 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 20X150 X 1/2" | 5.523
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113545 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1/4" X 1/8" | 0.642
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113546 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 3/8" X 1/8" | 1.124
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113547 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 3/8" X 1/4" | 0.737
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113548 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1/2" X 1/8" | 1.202
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113549 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1/2" X 1/4" | 1.097
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113554 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1 1/4" X 1/2" | 4.601
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113555 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1 1/4" X 3/4" | 5.083
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113556 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1 1/4" X 1" | 4.239
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113557 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1 1/2" X 1/2" | 6.165
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113558 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1 1/2" X 3/4" | 6.058
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113559 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1 1/2" X 1" | 6.232
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113560 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1 1/2" X 1 1/4" | 4.387
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113562 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 2" X 3/4" | 11.045
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113563 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 2" X 1" | 10.659
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113564 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 2" X 1 1/4" | 10.871
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113565 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 2" X 1 1/2" | 10.013
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113566 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 2 1/2" X 2" | 17.792
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113567 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 3" X 2" | 32.253
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113568 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 3" X 2 1/2" | 30.583
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113571 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 4" X 3" | 60.481
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75201 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 3/8"-½" | 1.286
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75202 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M ½"-¾" | 1.965
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75203 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M ½"-1" | 3.099
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75204 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M ¾"-1" | 3.381
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75205 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M ¾"-1¼" | 4.795
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75206 | CONTRA ROSCA REDUCIDA M-M 1"-1¼" | 5.18
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75302 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1/2"-3/8" | 1.263
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75303 | REDUCCION HEXAGONAL M-H ¾"-½" | 1.765
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75304 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1"-½" | 3.51
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75305 | REDUCCION HEXAGONAL M-H 1"-¾" | 2.599
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75755 | ENLACE REDUCIDO H-M ½"-3/8" | 1.616
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75756 | ENLACE REDUCIDO H-M ¾"-½" | 2.339
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75791 | REDUCCION HEXAGONAL M-H CROMADO ½"X3/8" | 1.182
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75792 | REDUCCION HEXAGONAL M-H CROMADO ¾"X½" | 1.475
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113826 | MANGUITO REDUCIDO H-H | 3.746
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113828 | MANGUITO REDUCIDO H-H | 4.869
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113829 | MANGUITO REDUCIDO H-H | 7.235
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113830 | MANGUITO REDUCIDO H-H | 12.69
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113831 | MANGUITO REDUCIDO H-H | 15.687
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113834 | MANGUITO REDUCIDO H-H | 19.268
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75350 | REDUCCION LISA M-H ½"-3/8" | 1.069
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75360 | MANGUITO REDUCIDO H-H ½"-3/8" | 2.808
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113755 | RACOR MARSELLA M-H 1 1/4" | 6.633
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113756 | RACOR MARSELLA M-H 1 1/2" | 8.343
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113757 | RACOR MARSELLA M-H 2" | 25.234
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113766 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 3/8" - 1/2" | 1.163
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113770 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 3/4" - 1" | 2.727
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113771 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 1" - 3/4" | 3.597
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113772 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 3/4" - 1 1/4" | 5.964
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113773 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 1" - 1 1/4" | 6.485
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113774 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 1 - 1 1/2" | 13.639
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113775 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 1 1/4" - 1 1/2" | 8.612
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113776 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 1 1/2" - 2" | 25.675
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113777 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 2" - 2 1/2" | 38.004
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113778 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 1/2" - 1" | 6.178
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113779 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 1" - 1/2" | 9.615
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113780 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H 1 1/4" - 2" | 25.488
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75401 | RACOR MARSELLA M-H 3/8" | 1.029
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75402 | RACOR MARSELLA M-H ½" | 1.334
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75403 | RACOR MARSELLA M-H ¾" | 2.047
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75404 | RACOR MARSELLA M-H 1" | 5.67
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75502 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H ½" - 3/8" | 1.272
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75503 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H ½" - ¾" | 2.058
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75504 | RACOR MARSELLA REDUCIDO M-H ¾" - ½" | 2.302
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75781 | ENLACE REDUCIDO M-H CROMADO 3/8"X½" | 2.104
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75782 | ENLACE REDUCIDO M-H CROMADO ½"X¾" | 3.133
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113686 | TAPON MACHO 1/4" | 0.897
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113690 | TAPON MACHO CON PRECINTO 1/2" | 3.101
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113692 | TAPON MACHO CON PRECINTO 3/4" | 4.065
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113695 | TAPON MACHO CON PRECINTO 1" | 6.152
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113696 | TAPON MACHO 1 1/4" | 4.493
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113697 | TAPON MACHO CON PRECINTO 1 1/4" | 5.798
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113698 | TAPON MACHO 1 1/2" | 5.87
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113699 | TAPON MACHO 2" | 9.226
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113701 | TAPON MACHO 2 1/2" | 24.552
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113702 | TAPON MACHO 3" | 28.791
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113719 | TAPON HEMBRA 1 1/4" | 3.664
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113720 | TAPON HEMBRA 1 1/2" | 4.842
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113721 | TAPON HEMBRA 2" | 9.575
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113722 | TAPON HEMBRA 2 1/2" | 23.001
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 113723 | TAPON HEMBRA 3" | 36.975
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 36338 | TAPON MACHO CON PRECINTO 7/8" | 3.87
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 36344 | TUERCA CIEGA ½" TAPON CON PRECINTO BOSTON GAS | 1.72
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 36345 | TUERCA CIEGA ¾"TAPON CON PRECINTO BOSTON GAS | 2.9
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | 36347 | TUERCA CIEGA 1" TAPON CON PRECINTO BOSTON GAS | 3.037
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75601 | TAPON MACHO 3/8" | 0.854
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75602 | TAPON MACHO ½" | 0.981
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75603 | TAPON MACHO ¾" | 1.568
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75604 | TAPON MACHO 1" | 4.669
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75751 | TAPON HEMBRA 3/8" | 0.713
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75752 | TAPON HEMBRA ½" | 0.864
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75753 | TAPON HEMBRA ¾" | 1.416
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 203 | ACCESORIOS DE UNION | 20301 | ACCESORIOS SOLDAR-ROSCAR | 2030103 | ACCESORIOS LATON | STH | F75754 | TAPON HEMBRA 1" | 2.336
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36039 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ½" M-M PALANCA | 8.3
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36041 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ¾" M-M PALANCA | 11.35
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36042 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS 1" M-M PALANCA | 17.44
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36043 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS 1¼" M-M PALANCA | 27.87
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36044 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS 1 ½" M-M PALANCA | 42.27
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36045 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS 2" M-M PALANCA | 72.77
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36046 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS 2½" M-M PALANCA | 124.19
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36049 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ½" M-M MARIPOSA | 8.3
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36051 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ¾" M-M MARIPOSA | 11.35
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36052 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS 1" M-M MARIPOSA | 17.44
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36053 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS 1¼" M-M MARIPOSA | 27.87
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36090 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ½" M-H PALANCA | 10.11
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36091 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ¾" M-H PALANCA | 12.5
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36095 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ½" M-H MARIPOSA | 10.11
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36096 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ¾" M-H MARIPOSA | 12.5
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36120 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE ¼" PAL. | 8.19
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36122 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE ½" PAL. | 9.17
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36123 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE ¾" PAL. | 13.07
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36124 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE 1" PAL. | 22.98
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36125 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE 1¼" PAL. | 31.43
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36126 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE 1½" PAL. | 51.72
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36127 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE 2" PAL. | 84.46
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36131 | VALV. ESF. BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE ½" MARIPOSA | 9.17
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36132 | VALV. ESF. BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE ¾" MARIPOSA | 13.69
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36133 | VALV. ESF. BOSTON GAS H-H BLOQUEABLE 1" MARIPOSA | 24.06
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36099 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ½" M-M CON PATAS PALANCA | 12.33
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36101 | V. ESFERA BOSTON GAS ¾" M-M CON PATAS PALANCA | 15
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36104 | V. ESFERA BOSTON GAS ½" M-M CON PATAS MARIPOSA | 14.4
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36106 | V. ESFERA BOSTON GAS ¾" M-M CON PATAS MARIPOSA | 15
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36107 | V. ESFERA BOSTON GAS 20X150 M-M CON PATAS MARIPOSA | 10.88
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36109 | V. ESFERA BOSTON GAS DUPLO 20X150 MARIPOSA | 25.43
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36150 | LLAVE DE PATAS MACHO ¾" PE Ø20 | 54.9
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36151 | LLAVE DE PATAS MACHO ¾" PE Ø32 | 79.62
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36060 | V. ESFERA BOSTON GAS 7/8" CONTADOR RECTO PALANCA | 16.87
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36061 | V. ESFERA BOSTON GAS 1¼" CONTADOR RECTO PALANCA | 38.88
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36062 | V. ESFERA BOSTON GAS ¾" CONTADOR RECTO PALANCA | 15.29
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36065 | V. ESFERA BOSTON GAS 7/8" CONTADOR RECTO MARIPOSA | 16.87
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36066 | V. ESFERA BOSTON GAS 1¼" CONTADOR RECTO MARIPOSA | 38.88
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36067 | V. ESFERA BOSTON GAS ¾"CONTADOR RECTO MARIPOSA | 15.29
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36070 | V.ESFERA BOSTON GAS 7/8" CONTADOR ESCUADRA PALANCA | 17.3
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36071 | V.ESFERA BOSTON GAS 1¼" CONTADOR ESCUADRA PALANCA | 38.92
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36072 | V.ESFERA BOSTON GAS ¾" CONTADOR ESCUADRA PALANCA | 16.39
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36075 | V. ESF. BOSTON GAS 7/8" CONTADOR ESCUADRA MARIPOSA | 17.3
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36076 | V. ESF. BOSTON GAS 1¼" CONTADOR ESCUADRA MARIPOSA | 38.92
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36077 | V. ESF. BOSTON GAS ¾" CONTADOR ESCUADRA MARIPOSA | 16.39
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36170 | V. ESF. BOSTON GAS ¾" X 1¼" CONTADOR RECTO MARIPO. | 15.19
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36079 | KIT V. ESFERA BOSTON GAS ½" AUTO.C/LIMITADOR CAU. | 29.08
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36080 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ½" AUTOMATICA CON MUELLE | 8.97
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36081 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS ¾" AUTOMATICA C/MUELLE | 14.44
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36083 | VALVULA ESFERA BOSTON GAS 20X150 AUTOMAT. C/MUELLE | 9.25
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20401 | VÁLVULAS GAS | - | - | Boston Gas | 36139 | LIMITADOR DE CAUDAL ½" H-M VGAS=1 M3/H | 19.69
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20499 | CYR GAS DOMÉSTICO | - | - | Boston | 36164 | CASQUILLO 18 LLAVES DE PATAS Ø20 MM C/JUNTA | 9.36
2 | VÁLVULAS SISTEMAS Y CONEXIONES | 204 | VÁLVULAS GAS DOMÉSTICAS | 20499 | CYR GAS DOMÉSTICO | - | - | Boston | 36165 | CASQUILLO 28 LLAVES DE PATAS Ø32 MM C/JUNTA | 13.53